OBJETIVOS Y FINALIDAD

Las actuaciones consisten en una instalación solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo de 53,4 KWp sobre la cubierta del establecimiento industrial que dispone la empresa y en una mejora sustancial de la eﬁciencia energéAca de las instalaciones de iluminación del ediﬁcio, susAtuyendo tecnología halógena convencional por tecnología LED.

# LUMINARIA

El establecimiento industrial va a disponer de una instalación de iluminación basado en tecnología LED.

Las lámparas, pantallas y campanas ﬂuorescentes serán susAtuidas por luminarias de tecnología LED
Se ha realizado una previsión del ahorro de consumo de energía eléctrica anual por susAtución de luminarias actuales por otras de bajo consumo, así como de las emisiones de CO2
Se esAma que la instalación de iluminación renovada en el establecimiento industrial de 10,244 kW de potencia consuma 6.761,04 kWh, ahorrando un 34% de energía eléctrica en comparación con la instalación de iluminación que dispone el establecimiento industrial actualmente.
El ahorro de energía ﬁnal será de 3.495,36 kWh/año, lo que supone un ahorro en el gasto anual energéAco de 502,63 €/año (considerando un precio medio de la energía eléctrica consumida de 14,38 c€/KWh).
Con esta actuación se esAma que se ahorrarán 0,90 tep/año y se reducirán en 2,71 tCO2eq/año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

# PLACAS SOLARES

Instalación fotovoltaica clasiﬁcada de suministro con autoconsumo con una potencia no superior a 100 kW, en la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes establecidas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administraAvas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
Sobre la cubierta del establecimiento industrial de Guayarmina TexAl se instalarán 120 paneles fotovoltaicos.
La energía generada en corriente conAnua se llevará a través de conductores eléctricos al circuito de la instalación solar fotovoltaica se conectará en el cuadro eléctrico general del establecimiento industrial.

El ahorro de energía ﬁnal será de 93,49 MWh/año, equivalente a un ahorro de energía primaria de 279,91 MWht/año.
Con esta actuación se esAma que se ahorrarán 24,03 tep/año y se reducirán en 72,55 tCO2/año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).